## CONFIGURACION
PR-CENT-1
PR-CRIO-1
PR-CIL-1
PR-CRIO-2
PR-INST-ELEC
PR-INST-AREADISP

## PR-CENT-1
|  |  | PROTOCOLO |  |  |  |  | PR-CENT-1
|  |  | FORMATO DE REVISION DE PLANTA |  |  |  |  | V01
2020-11-11
Ubicación:
Fecha:
Planta N°:
Área:
Nivel:
Tecnico:
Ítem |  | Actividades a realizar |  | Marcar o rellenar según corresponda |  |  | Und | Comentarios
Planta de oxígeno
1 | COMPRESOR | Indicar la cantidad de compresores de aire |  |  |  |  | und
2 |  | Indicar la marca de los compresores de aire |  |  |  |  | -
3 |  | Indicar el modelo de los compresores de aire |  |  |  |  | -
4 |  | Indicar la capacidad de los compresores de aire |  |  |  |  | m3/h
5 |  | Indicar la potencia de trabajo de los compresores de aire |  |  |  |  | hp
6 |  | Indicar el amperaje de los compresores de aire |  |  |  |  | amp
7 |  | Indicar la clasificacion de la planta |  | PSA | VSA | OTROS | -
8 | SECADOR | Indicar la cantidad de los secadores |  |  |  |  | und
9 |  | Indicar la marca de los secadores |  |  |  |  | -
10 |  | Indicar el modelo de los secadores |  |  |  |  | -
11 |  | Indicar la capacidad de los secadores |  |  |  |  | m3/h
12 | FILTROS | Indicar la cantidad de los Filtros |  |  |  |  | und
13 |  | Indicar la frecuencia de limpieza de los filtros
14 |  | Indicar la marca de los filtros |  |  |  |  | -
15 |  | Indicar el modelo de los filtros |  |  |  |  | -
16 |  | Indicar las dimensiones de los filtros |  |  |  |  | pulgadas
17 | TANQUE AIRE COMPRIMIDO | Indicar la cantidad de Tanques de almacenamiento de aire comprimido |  |  |  |  | und
18 | TANQUE AIRE COMP. | Indicar la marca de los tanque de almacenamiento de aire comprimido |  |  |  |  | -
19 |  | Indicar el modelo de los tanque de almacenamiento de aire comprimido |  |  |  |  | -
20 |  | Indicar el volumen de los tanque de almacenamiento |  |  |  |  | m3
21 | GENERADOR DE O2 | Indicar la cantidad de generadores de oxígeno |  |  |  |  | und
22 |  | Indicar la marca de los generadores de oxígeno |  |  |  |  | und
23 |  | Indicar el modelo de los generadores de oxígeno |  |  |  |  | und
24 | TANQUE DE 02 | Indicar la cantidad de Tanques de oxígeno |  |  |  |  | und
25 |  | Indicar la marca de los tanques de oxígeno |  |  |  |  | -
26 |  | Indicar el modelo de los tanques de oxígeno |  |  |  |  | -
27 |  | Indicar la capacidad de los tanque de oxígeno |  |  |  |  | m3
28 | BOMBA VACÍO | Indicar la cantidad de bombas de vacío para cilindros |  |  |  |  | und
29 |  | Indicar la marca de las bombas de vacío para cilindros |  |  |  |  | -
30 |  | Indicar el modelo de las bombas de vacío para cilindros |  |  |  |  | -
31 |  | Indicar la capacidad de las bombas de vacío para cilindros |  |  |  |  | Pulgadas de mercurio
32 | COMPRESOR O2 | Indicar la cantidad de compresoras de oxígeno |  |  |  |  | und
33 |  | Indicar la marca de compresoras de oxígeno |  |  |  |  | -
34 |  | Indicar el modelo de las compresoras de oxígeno |  |  |  |  | -
35 |  | Indicar la capacidad de las compresoras de oxígeno |  |  |  |  | m3/h
36 | REGULADORES | Indicar la cantidad de reguladores |  |  |  |  | und
37 |  | Indicar la marca de reguladores |  |  |  |  | -
38 |  | Indicar el modelo de los reguladores |  |  |  |  | -
39 |  | Indicar el diámetro de los reguladores |  |  |  |  | pulgadas
40 |  | Indicar la potencia de trabajo de los reguladores |  |  |  |  | hp
41 | INSTALACION | Indicar el amperaje de los reguladores |  |  |  |  | amp
42 | INSTALACION | Indicar el tipo de infraestructura de la planta |  | ABIERTA | CERRADA | N/A | -
43 |  | Ubicación del ingreso de aire a la planta de oxígeno |  | BUENA | MALA | N/A | -
44 |  | Ubicación de la salida del gas nitrógeno de la planta de oxígeno |  | BUENA | MALA | N/A | -
45 |  | Indicar los decibeles dentro de la planta |  |  |  |  | db
46 |  | Indicar los decibeles en zona aledaña a la planta |  |  |  |  | db
47 |  | ¿La planta cuenta con histórico de mantenimiento? |  | Si | No | Fecha último mantenimiento
48 |  | Anote quien hizo el último mantenimiento: |  | Personal DIRIS (propio) | Empresa tercera | Nombre empresa
49 |  | Fotografíe el último protocolo de mantenimento realizado
Colocar fotografías: de la placa, frontal y laterales
Fotografía de la placa
Fotografía frontal
Fotografía de las vistas laterales
A continuación se presenta un croquis de la Red de Suministros
Croquis

## PR-CRIO-1
|  | PROTOCOLO |  |  |  |  | PR-CRIO-1
|  | FORMATO DE REVISION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CRIOGÉNICO |  |  |  |  | V01
2020-11-11
Ubicación:
Fecha:
Tanque de almacenamiento criogénico N°:
Área:
Nivel:
Tecnico:
Ítem | Actividades a realizar |  | Marcar o rellenar según corresponda |  |  | Und | Comentarios
Tanque de almacenamiento criogénico N°
1 | Indicar la cantidad de tanques de almacenamiento criogénico |  |  |  |  | und
2 | Indicar la capacidad del tanque de almacenamiento criogénico |  |  |  |  | kg, lb, pie3, m3
3 | Indicar el año de fabricación del tanque criogénico |  |  |  |  | -
4 | Indicar la marca del tanque criogénico |  |  |  |  | -
5 | Indicar si tiene Estación de regulación |  | Si | No | N/A | -
6 | Indicar la marca del regulador de línea |  |  |  |  | -
7 | Indicar el modelo del regulador de línea |  |  |  |  | -
8 | Indicar las dimensiones del regulador de línea |  |  |  |  | -
9 | Indicar si cuenta con totalizador |  | Si | No | N/A | -
10 | Indicar la marca del totalizador |  |  |  |  | -
11 | Indicar el modelo del totalizador |  |  |  |  | -
12 | Indicar el año del totalizador |  |  |  |  | -
13 | Indicar si cuenta con vaporizador |  | Si | No | N/A | -
14 | Indicar la marca del vaporizador |  |  |  |  | -
15 | Indicar el modelo del vaporizador |  |  |  |  | -
16 | Indicar el año del vaporizador |  |  |  |  | -
17 | Indicar la capacidad del vaporizador |  |  |  |  | m3
18 | Indicar si cuenta con alarma audiovisual |  | Si | No | N/A | -
19 | Indicar la marca de la alarma audiovisual |  |  |  |  | -
20 | Indicar el modelo de la alarma audiovisual |  |  |  |  | -
21 | Indicar el área que ocupa el sistema del tanque criogénico en m2 |  |  |  |  | m2
22 | ¿Los tanques cuentan con revisiones reglamentarias? |  | Si | No | Fecha último mantenimiento
23 | Anote quien hizo el último mantenimiento: |  | Personal DIRIS (propio) | Empresa tercera | Nombre empresa
24 | Fotografíe el último protocolo de mantenimento realizado
Colocar fotografías: de la placa, frontal y laterales
Fotografía de la placa
Fotografía frontal
Fotografía de las vistas laterales

## PR-CIL-1
|  | PROTOCOLO |  |  |  |  | PR-CIL-1
|  | FORMATO DE REVISIÓN DE CILINDROS |  |  |  |  | V01
2020-11-11
Ubicación:
Fecha:
Central de cilindros N°:
Área:
Nivel:
Tecnico:
Ítem | Actividades a realizar |  | Marcar o rellenar según corresponda |  |  | Und | Comentarios
Cilindros
1 | Indicar la cantidad de cilindros en la central |  |  |  |  | und
2 | Indicar la capacidad del cilindro |  |  |  |  | metros cúbicos
3 | Indicar la marca del cilindro |  |  |  |  | -
4 | Indicar la marca de la Central GOX |  |  |  |  | -
5 | Indicar el tipo de central |  | AUTOMATICO | SEMIAUTOMÁTICO | MANUAL | -
6 | Indicar dimensionamiento de la Central GOX |  |  |  |  | metros
7 | Indicar si cuenta con alarma central |  | Si | No | N/A | -
8 | Indicar el tipo de fabricacion de la alarma central |  | NORMADA | ARTESANAL | N/A | -
9 | Indicar la marca de la alarma |  |  |  |  | -
10 | Indicar el modelo de la alarma |  |  |  |  | -
11 | Indicar si se cuenta con cilindros recargables propiedad del hospital |  | Si | No | N/A | -
12 | Indicar la cantidad de cilindros recargables propiedad del hospital |  |  |  |  | Und
22 | ¿Los cilintros cuentan con revisiones reglamentarias (pruebas hidrostaticas)? |  | Si | No | Fecha último mantenimiento
23 | Anote quien hizo el último mantenimiento: |  | Personal DIRIS (propio) | Empresa tercera | Nombre empresa
24 | Adjuntar Fotografía del último protocolo de mantenimento realizado
Colocar fotografías: de la placa, frontal y laterales
Fotografía de la placa
Fotografía frontal
Fotografía de las vistas laterales

## PR-CRIO-2
|  | PROTOCOLO |  |  |  |  | PR-CRIO-2
|  | FORMATO DE REVISION DE THERMOS |  |  |  |  | V01
2020-11-11
Ubicación:
Fecha:
Thermo N°:
Área:
Nivel:
Tecnico:
Ítem | Actividades a realizar |  | Marcar o rellenar según corresponda |  |  | Und | Comentarios
Thermos
1 | Indicar la cantidad de Thermos |  |  |  |  | Und
2 | Indicar la capacidad del Thermo |  |  |  |  | m3/h
3 | Indicar el modelo del Thermo |  |  |  |  | -
4 | Indicar el año de fabricación del Thermo |  |  |  |  | -
5 | Indicar la marca del Thermo |  |  |  |  | -
6 | Indicar si cuenta con central LOX |  | Si | No | N/A | -
7 | Indicar si cuenta con alarma central |  | Si | No | N/A | -
8 | Indicar la marca de la alarma |  |  |  |  | -
9 | Indicar el modelo de la alarma |  |  |  |  | -
10 | Indicar si cuenta con vaporizador (opcional) |  | Si | No | N/A | -
11 | Indicar la marca del vaporizador |  |  |  |  | -
12 | Indicar el modelo del vaporizador |  |  |  |  | -
13 | Indicar el año del vaporizador |  |  |  |  | -
14 | Indicar la capacidad del vaporizador |  |  |  |  | m3/h
22 | ¿Los cilintros cuentan con revisiones reglamentarias? |  | Si | No | Fecha último mantenimiento
23 | Anote quien hizo el último mantenimiento: |  | Personal DIRIS (propio) | Empresa tercera | Nombre empresa
24 | Fotografíe el último protocolo de mantenimento realizado
Colocar fotografías: de la placa, frontal y laterales
Fotografía de la placa
Fotografía frontal
Fotografía de las vistas laterales

## PR-RED-1
|  | PROTOCOLO | [5 empty] | PR-RED-1
|  | FORMATO DE REVISION DE REDES DE SUMINISTRO | [5 empty] | V01
2020-11-11
Ubicación:
Fecha:
Red de suministro N°:
Área:
Nivel:
Tecnico:
Ítem | Actividades a realizar |  | Marcar o rellenar según corresponda |  |  |  | Und | Comentarios
Red de suministro de oxígeno
1 | Material de la Red de suministro | [5 empty] | -
2 | Indicar la presión de la Red de suministro | [5 empty] | psi
3 | Indicar como se encuentran las tuberías de la red de suministro |  | ADOSADO | EMPOTRADO | AMBOS |  | -
4 | Indicar el estado en el que se encuentran las tuberias de la red de suministro |  | BUENA | INTERMEDIA | MALA |  | -
5 | Indicar si se encuentra etiquetada |  | Si | No | N/A |  | -
6 | Indicar si se encuentra pintada |  | Si | No | N/A |  | -
7 | Indicar si cuenta con válvula de sectorizacion |  | Si | No | N/A |  | -
8 | Indicar el diámetro de la tuberia | [5 empty] | -
9 | Indicar si el suministro de oxígeno se realiza por consolas |  | Si | No | N/A |  | -
10 | Indicar si cuenta con alarmas |  | Si | No | N/A |  | -
11 | Indicar la cantidad de las alarmas en el área designada | [5 empty] | und
12 | Indicar el modelo/marca de la(s) alarma(s) | [5 empty] | -
13 | Mantenimiento: ¿se han realizado pruebas de hermeticidad? |  | Si | No | Fecha último mantenimiento | -
14 | Anote quien hizo el último mantenimiento: |  | Personal DIRIS (propio) | Empresa tercera | Nombre empresa
Colocar fotografías: de la placa, frontal y laterales
Fotografía de la placa
Fotografía frontal
Fotografía de las vistas laterales
A continuación se presenta un croquis de la Red de Suministros
Croquis

## PR-RED-2
|  | PROTOCOLO |  |  | PR-RED-2
|  | FORMATO DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO |  |  | V01
2020-11-11
Ubicación:
Fecha:
Concentrador de oxígeno N°:
Área:
Nivel:
Tecnico:
Ítem | Actividades a realizar |  | Marcar o rellenar según corresponda | Und | Comentarios
Concentrador de oxígeno
1 | Indicar la marca del concentrador |  |  | -
2 | Indicar el modelo del concentrador |  |  | -
3 | Indicar la cantidad de concentradores |  |  | und
4 | Indicar a capacidad de los concentradores |  |  | Litro/h
Colocar fotografías: de la placa, frontal y laterales
Fotografía de la placa
Fotografía frontal
Fotografía de las vistas laterales

## PR-RED-3
|  | PROTOCOLO |  |  |  |  | PR-RED-3
|  | FORMATO DE REVISION DE CAJAS DE VALVULAS |  |  |  |  | V01
2020-11-11
Ubicación:
Fecha:
Caja de válvula N°:
Área:
Nivel:
Tecnico:
Ítem | Actividades a realizar |  | Marcar o rellenar según corresponda |  |  | Und | Comentarios
Caja de válvulas
1 | Indicar la cantidad de cajas de válvula |  |  |  |  | und
2 | Indicar la marca de las cajas de válvula |  |  |  |  | -
3 | Indicar si cuenta con alarma |  | Si | No | N/A | -
4 | Indicar el modelo de las cajas de válvula |  |  |  |  | -
5 | Indicar el diámetro de la caja válvula |  |  |  |  | -
6 | Indicar el material de la caja válvula |  |  |  |  | -
Colocar fotografías: de la placa, frontal y laterales
Fotografía de la placa
Fotografía frontal
Fotografía de las vistas laterales

## PR-RED-4
|  | PROTOCOLO |  |  |  |  | PR-RED-4
|  | FORMATO DE REVISION DE TOMAS UCI |  |  |  |  | V01
2020-11-11
Ubicación:
Fecha:
Toma UCI N°:
Área:
Nivel:
Tecnico:
Ítem | Actividades a realizar |  | Marcar o rellenar según corresponda |  |  | Und | Comentarios
Tomas UCI
1 | Indicar la cantidad de tomas para Camas UCI |  |  |  |  | und
2 | Indicar si cuenta con alarma |  | Si | No | N/A | -
3 | Indicar marca de la alarma |  |  |  |  | -
4 | Indicar tipo de fabricación de la consola |  | NORMADA | ARTESANAL | N/A | -
5 | Indicar si cuenta con ventiladores |  | Si | No | N/A | -
6 | Indicar el número de ventiladores |  |  |  |  | und
Colocar fotografías: de la placa, frontal y laterales
Fotografía de la placa
Fotografía frontal
Fotografía de las vistas laterales

## PR-INST-ELEC
|  | PROTOCOLO |  |  |  |  | PR-INST-ELEC
|  | FORMATO DE REVISION INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | V01
2020-11-11
Ubicación:
Fecha:
Grupo electrógeno N°
Área:
Nivel:
Tecnico:
Ítem | Actividades a realizar |  | Marcar o rellenar según corresponda |  |  | Und | Comentarios
Grupo electrógeno
1 | ¿El centro dispone de sub-estación eléctrica? |  | Si | No | N/A
2 | Indicar la potencia de la subestación en KVA |  |  |  |  | KVA
3 | Consumo promedio del centro hospitalario (solicitar histórico):
4 | ¿Cuenta con Grupo electrógeno ? |  | Si | No | N/A
5 | Indicar la capacidad del grupo en KW |  |  |  |  | Kw
Colocar fotografías: de la placa, frontal y laterales
Fotografía de la placa
Fotografía frontal
Fotografía de las vistas laterales

## PR-INST-AREADISP
|  | PROTOCOLO |  |  | PR-INST-AREADISP
|  | FORMATO DE REVISION DE TERRENO DISPONIBLE PARA POSIBLE GENERADOR DE OXIGENO |  |  | V01
2020-11-11
Ubicación:
Fecha:
Terreno N°:
Área:
Nivel:
Tecnico:
Ítem | Actividades a realizar |  | Marcar o rellenar según corresponda | Und | Comentarios
Terreno disponible
1 | Indicar los m2 de terreno disponible para la posible instalacion de un generador de oxígeno |  |  | m2
Colocar fotografías: de la placa, frontal y laterales
Fotografía de la placa
Fotografía frontal
Fotografía de las vistas laterales